**Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55**

\* - поля, обязательные для заполнения!

|  |
| --- |
| **Общая информация** |
|  **Предприятие \*:** АО "ПОИНТ" |  Дата заполнения: 10.04.2017 |
|  **Контактное лицо \*:** Семенов Д.Б. | **Тел. / факс \*:** +7 495 781 54 81 |
|  **Адрес \*:** 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10  |  E-mail: e3@pointcad.ru |
| Опросный лист № 1 |  Позиция по проекту: 201 |  **Количество \*:** 1 |
| **Параметр** |  |
|  **Измеряемый параметр \*** |  Избыточное давление  Абсолютное давление  Разрежение  Давление-Разрежение  |  [x]   [ ]   [ ]   [ ]   |
|  **Измеряемая среда**  |  Вода очишенная |
|  **Диапазон измерения** (шкала прибора) **\***  |  от 1 до 5 |
|  **Требуемая основная приведенная** **погрешность измерения**  |  0,1 |
|  **Температура окружающей среды** |  от -30 до +40 °С |
|  **Температура измеряемой среды** |  от 0 до 100 °С |
| **Требования к датчику** |
|  **Выходной сигнал \*** |  [x]  4-20 мА  [ ]  0-5 мА |
|  **Резьбовое соединение с технологическим**  **процессом** |  [x]  М20х1,5 |  [ ]  ниппель с накидной гайкой |
|  [ ]  M12х1,5 |   |
|  **Электрическое подключение** |  [x]  сальниковый ввод [ ]  сальниковый ввод с фиксацией кабеля [ ]  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |
| **Требования к исполнению датчика** |
| **Исполнение по взрывозащите**  |  [ ]  взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) [x]  искробезопасная цепь (Ex i) [ ]  общепромышленное |
| **Дополнительные опции** |
|  [x]  клапанный блок [ ]  поставка в сборе с датчиком  |  Кол-во вентилей: [ ]  1 или [x]  2 |
|  [ ]  кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |
|  Примечания: Этот Опросный лист создан в Генераторе опросных листов UniOL (v 2.1.0.0) из состава модуля E3.Instrumentation для САПР E3.Series (http://e3series.ru/). |

**Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55**

\* - поля, обязательные для заполнения!

|  |
| --- |
| **Общая информация** |
|  **Предприятие \*:** АО "ПОИНТ" |  Дата заполнения: 10.04.2017 |
|  **Контактное лицо \*:** Семенов Д.Б. | **Тел. / факс \*:** +7 495 781 54 81 |
|  **Адрес \*:** 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10  |  E-mail: e3@pointcad.ru |
| Опросный лист № 2 |  Позиция по проекту: 202...204 |  **Количество \*:** 3 |
| **Параметр** |  |
|  **Измеряемый параметр \*** |  Избыточное давление  Абсолютное давление  Разрежение  Давление-Разрежение  |  [x]   [ ]   [ ]   [ ]   |
|  **Измеряемая среда**  |  Вода не очишенная |
|  **Диапазон измерения** (шкала прибора) **\***  |  от 2 до 6 |
|  **Требуемая основная приведенная** **погрешность измерения**  |  0,1 |
|  **Температура окружающей среды** |  от 5 до 25 °С |
|  **Температура измеряемой среды** |  от 0 до 100 °С |
| **Требования к датчику** |
|  **Выходной сигнал \*** |  [x]  4-20 мА  [ ]  0-5 мА |
|  **Резьбовое соединение с технологическим**  **процессом** |  [x]  М20х1,5 |  [ ]  ниппель с накидной гайкой |
|  [ ]  M12х1,5 |   |
|  **Электрическое подключение** |  [ ]  сальниковый ввод [ ]  сальниковый ввод с фиксацией кабеля [x]  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |
| **Требования к исполнению датчика** |
| **Исполнение по взрывозащите**  |  [x]  взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) [ ]  искробезопасная цепь (Ex i) [ ]  общепромышленное |
| **Дополнительные опции** |
|  [x]  клапанный блок [x]  поставка в сборе с датчиком  |  Кол-во вентилей: [x]  1 или [ ]  2 |
|  [ ]  кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |
|  Примечания: Этот Опросный лист создан в Генераторе опросных листов UniOL (v 2.1.0.0) из состава модуля E3.Instrumentation для САПР E3.Series (http://e3series.ru/). |